Góra Kalwaria 21.01.2021 r.

Zapytanie

dotyczące wykonania wewnętrznej instalacji gazowej

dotyczy zadania: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

Zamawiający: Gmina Góra Kalwaria - Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii, ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ul. Piłsudskiego 5 w Górze Kalwarii.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielomieszkaniowym zgodnie projektem,

- Demontaż istniejących źródeł ciepła,

- Montaż dwufunkcyjnych piecyków gazowych,

- Wprowadzenie i podłączenie rur spalinowych do istniejących przewodów kominowych,

- Montaż czteropalnikowych kuchenek gazowych z piekarnikiem,

- Wpięcie piecyków gazowych do wewnętrznych instalacji CO i CWU,

- Wykonanie niezbędnych pomiarów pozwalających na montaż liczników zużycia gazu,

- Rozlicznie techniczne inwestycji w PSG.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany z materiałów dostarczonych przez oferenta.

Zamawiający dopuszcza zmiany w koncepcji pod warunkiem wcześniejszego ich uzgodnienia przy udziale projektanta instalacji.

W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest wizja w terenie w celu ustalenia warunków wykonania robót. Dokumentacja techniczna do wglądu (również powielenia w siedzibie zamawiającego) w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 31.03.2021r.

Płatność zostanie wykonana w formie przelewu na rachunek bankowy na podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni od daty wpływu do Administracji Budynków Komunalnych po wcześniejszym końcowym odbiorem robót.

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

Miejsce, termin i forma składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii ul. Św. Antoniego 1, przesłać faksem pod nr 22 727 41 58 lub pocztą elektroniczną na adres dyrektor@abk.gorakalwaria.pl w terminie do 29.01.2021 r. do godz 10.00 z napisem w tytule „Instalacja gazowa Piłsudskiego 5”.

Informacje dodatkowe

Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone.

Zamówienie będzie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia Zamówienia

Osoba do kontaktu:

Paweł Krasowski 22 7273254