Opis przedmiotu zamówienia –przeglądów, konserwacji i naprawy przewodów kominowych

Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów, konserwacji i napraw bieżących przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach komunalnych administrowanych przez Administrację Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii, w okresie I-XII 2022 r.

W ramach usługi realizowane będą poniższe zadania:

raz w roku:

wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich wraz z protokołami

raz na kwartał:

- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych spalinowych

na bieżąco:

- bieżące naprawy przewodów kominowych, czyszczenie, odgruzowywanie na wezwanie pracowników Administracji Budynków Komunalnych.

- przyjmowanie wezwań alarmowych bezpośrednio od pracowników Administracji  Budynków Komunalnych siedem dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00,

W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga użycia części zamiennych lub materiałów, Wykonawca pobiera je z magazynu Administracji Budynków Komunalnych.

Koszt dokonania montażu nowych części lub innych materiałów zawiera się w miesięcznym wynagrodzeniu Wykonawcy.