Opis przedmiotu zamówienia – konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych

Przedmiotem zamówienia są comiesięczne usługi konserwacji i napraw bieżących instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych administrowanych przez Administrację Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii, w okresie I-XII 2022 r.

W ramach usługi realizowane będą poniższe zadania:

raz w miesiącu:

- przegląd i uruchomienie opraw oświetleniowych w częściach wspólnych budynków i ich otoczeniu,

- drobne prace oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych:

-	 wkładek bezpiecznikowych,

-	 łączników, automatów schodowych, gniazdek,

-	 żarówki i świetlówki oświetleniowe.

na bieżąco:

- przyjmowanie wezwań alarmowych bezpośrednio od pracowników Administracji  Budynków Komunalnych siedem dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00,

W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga użycia części zamiennych lub materiałów, Wykonawca pobiera je z magazynu Administracji Budynków Komunalnych.

Koszt dokonania montażu nowych części lub innych materiałów zawiera się w miesięcznym wynagrodzeniu Wykonawcy.