Opis przedmiotu zamówienia –przeglądów, konserwacja i naprawy instalacji oraz kotłów gazowych

Przedmiotem zamówienia są comiesięczne usługi przeglądów, konserwacji i napraw bieżących instalacji oraz kotłów gazowych w budynkach komunalnych administrowanych przez Administrację Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii, w okresie I-XII 2022 r.

W ramach usługi realizowane będą poniższe zadania:

raz w roku:

- wykonanie przeglądów szczelności instalacji gazowej

-wykonanie przeglądu szczelności kotłów gazowych

na bieżąco:

- przyjmowanie wezwań alarmowych bezpośrednio od pracowników Administracji  Budynków Komunalnych siedem dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00,

W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga użycia części zamiennych lub materiałów, Wykonawca pobiera je z magazynu Administracji Budynków Komunalnych.

Koszt dokonania montażu nowych części lub innych materiałów zawiera się w miesięcznym wynagrodzeniu Wykonawcy.