[image: image1.png]



ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
Ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria
22 72 73 245, 692151072
                                                                        Góra Kalwaria, dn. 29.01.2026 r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Administracja Budynków Komunalnych zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie wewnętrznej lokalowej instalacji c.o i c.w.u w budynku administrowanym przez ABK.”

I. ZAMAWIAJĄCY
Administracja Budynków Komunalnych

ul. Św. Antoniego 1

05-530 Góra Kalwaria 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi  wykonania lokalowej wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u w budynku  przy ulicy Piłsudskiego 1B w lokalach nr 2,5,9,11,12 w Górze Kalwarii. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje każdorazowo:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)

1. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania od kotła do odbiorników ciepła (grzejników lub ogrzewania podłogowego).
2. Montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, zaworami odcinającymi i odpowietrznikami.
3. Wykonanie rozprowadzenia rur instalacyjnych (np. PEX / PP / miedź) w bruzdach ściennych lub w posadzkach, wraz z izolacją termiczną.
4. Montaż armatury instalacyjnej (rozdzielacze, zawory, filtry, odpowietrzniki).
5. Próba szczelności instalacji c.o.
6. Napełnienie instalacji, odpowietrzenie oraz regulacja hydrauliczna.
7. Uruchomienie instalacji c.o. i sprawdzenie poprawności działania
8. Zalecana wizja w terenie.
1. Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

2. Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej od kotła (lub zasobnika) do punktów poboru (umywalka, zlew, prysznic, wanna, WC, pralka, zmywarka).

3. Montaż rur instalacyjnych wraz z izolacją termiczną przewodów c.w.u.

4. Montaż armatury odcinającej i zabezpieczającej (zawory, filtry, zawór bezpieczeństwa).

5. Podłączenie instalacji do istniejących punktów poboru w mieszkaniu.

6. Próba szczelności instalacji wodnej.

7. Uruchomienie instalacji c.w.u. oraz sprawdzenie prawidłowego działania
8. Zalecana wizja w terenie.
III. TERMIN REALIZACJI USŁUG
Od 6 lutego 2026 r. do 9 marca 2026 r. 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 5.02.2026 Do godz. 12.00 na adres e-mail: administracja@abk.gorakalwaria.pl w tytule: „Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie wewnętrznej lokalowej instalacji c.o. i c.w.u w pięciu lokalach komunalnych.”

Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie brała udziału w postępowaniu. 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE
Sprawę prowadzi: Artur Pierściński
tel.:22 72 73 245, 692151072
adres e-mail: a.pierściński@abk.gorakalwaria.pl

